## 主材价格表 (2)
龙岩市本级财政投资建设项目缺项材料选用定价审批表
项目 基本 情况 | 立项批复项目名称 |  | 莲花湖安置小区幼儿园630kVA配电工程 |  |  |  |  | 立项批复文号
| 项目单位 |  | 龙岩市莲花湖实业有限公司 |  |  |  |  | 项目主管部门 | 龙岩市住房和城乡建设局
选用价情况 | 序号 | 材料名称 | 规格与相关要求 | 单位 | 数量 | 编制单位询价，不含税材料单价（元） | 合计（元） | 单价来源（三家及以上询价单位名称、联系电话、报价情况或其他参考单价依据） | 项目单位选定小组意见，不含税材料单价（元） | 备注
| 1 | 干式变压器SCB12-630/10 | 10/0.4KV UK%/4 D,yn11带有保护外罩 | 台 | 1 | 88363 | 88363 | 1、厦门明翰电气股份有限公司，乐发清，13400693682；2、福建亿瑞电力集团，13685997831；3、 中骏智能电气科技股份有限公司，刘经理，18859272713。具体详见厂家报价书
| 2 | 高压进线柜G1， | 空气绝缘环网柜，800x1000x2200 | 面 | 1 | 42319 | 42319 | 1、厦门明翰电气股份有限公司，乐发清，13400693682；2、福建亿瑞电力集团，13685997831；3、 中骏智能电气科技股份有限公司，刘经理，18859272713。具体详见厂家报价书
| 3 | 高压计量柜G2， | 空气绝缘环网柜，700x1000x2200 | 面 | 1 | 23186 | 23186 | 1、厦门明翰电气股份有限公司，乐发清，13400693682；2、福建亿瑞电力集团，13685997831；3、 中骏智能电气科技股份有限公司，刘经理，18859272713。具体详见厂家报价书
| 4 | 高压出线柜G3， | 空气绝缘环网柜，800x1000x2200 | 面 | 1 | 28735 | 28735 | 1、厦门明翰电气股份有限公司，乐发清，13400693682；2、福建亿瑞电力集团，13685997831；3、 中骏智能电气科技股份有限公司，刘经理，18859272713。具体详见厂家报价书
| 5 | 低压进线柜D1， | GCK，800x1000x2200 | 面 | 1 | 55354 | 55354 | 1、厦门明翰电气股份有限公司，乐发清，13400693682；2、福建亿瑞电力集团，13685997831；3、 中骏智能电气科技股份有限公司，刘经理，18859272713。具体详见厂家报价书
| 6 | 电容补偿柜D2， | GCK，800x1000x2200，180kvar/259.8A | 面 | 1 | 34139 | 34139 | 1、厦门明翰电气股份有限公司，乐发清，13400693682；2、福建亿瑞电力集团，13685997831；3、 中骏智能电气科技股份有限公司，刘经理，18859272713。具体详见厂家报价书
| 7 | 低压出线柜D3， | GCK，600x1000x2200 | 面 | 1 | 36475 | 36475 | 1、厦门明翰电气股份有限公司，乐发清，13400693682；2、福建亿瑞电力集团，13685997831；3、 中骏智能电气科技股份有限公司，刘经理，18859272713。具体详见厂家报价书
| 8 | 双电源切换柜D4， | GCK，800x1000x2200 | 面 | 1 | 50796 | 50796 | 1、厦门明翰电气股份有限公司，乐发清，13400693682；2、福建亿瑞电力集团，13685997831；3、 中骏智能电气科技股份有限公司，刘经理，18859272713。具体详见厂家报价书
| 9 | 低压出线柜D5， | GCK，600x1000x2200 | 面 | 1 | 33469 | 33469 | 1、厦门明翰电气股份有限公司，乐发清，13400693682；2、福建亿瑞电力集团，13685997831；3、 中骏智能电气科技股份有限公司，刘经理，18859272713。具体详见厂家报价书
| 10 | UPS操作电源， | 输入输出AC220V、40Ah 2kVA蓄电池,壁挂式 | 台 | 1 | 11504 | 11504 | 1、厦门明翰电气股份有限公司，乐发清，13400693682；2、福建亿瑞电力集团，13685997831；3、 中骏智能电气科技股份有限公司，刘经理，18859272713。具体详见厂家报价书
| 11 | 室内铜芯电力电缆敷设 | (10KV电力电缆ZC-YJV22-8.7/15KV-3*50mm2) | m | 299.187 | 135.09 | 40417.21 | 按2023.5月龙岩信息价格97.19*1.39（厦门系数）=135.09元/米
| 12 | 室内铜芯电力电缆敷设 | (BTTZ-4x185mm2) | m | 307.573 | 807.91 | 248491.53 | 按2023.5月厦门信息价价格557.18*1.45（厦门系数）=807.91元/米
| 13 | 10KV户内冷缩电缆头 | 配ZC-YJV22-8.7/15KV-3*50mm2 | 套 | 4.08 | 667.26 | 2722.42 | 2022年厦门市建设工程材料市场综合价格
| 14 | 1KV室内热缩式铜芯电力电缆终端头 | 配BTTZ-4x185mm2 | 套 | 2.04 | 84.21 | 171.79 | 2022年厦门市建设工程材料市场综合价格
| 16 | 成品电缆桥架支撑架 |  | t | 0.196 | 6000 | 1176 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市腾亿贸易发展有限公司15959708697。具体详见厂家报价书
以下装置性材料为含税综合单价
| 1 | 玻璃钢短路器 |  | 支 | 3 | 280 | 840 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市腾亿贸易发展有限公司15959708697。具体详见厂家报价书
| 2 | 高压试电笔 | 伸缩式，声光型验电笔 | 支 | 1 | 150 | 150 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市腾亿贸易发展有限公司15959708697。具体详见厂家报价书
| 3 | 站名牌 | 50*35cm不锈钢板制作，并带有国家电网公司标志 | 块 | 2 | 210 | 420 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市腾亿贸易发展有限公司15959708697。具体详见厂家报价书
| 4 | 绝缘垫，1平方米/9KG |  | m2 | 35.1 | 40 | 1404 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市腾亿贸易发展有限公司15959708697。具体详见厂家报价书
| 5 | 油漆（用于地面） |  | 根 | 95 | 18.4 | 1748 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市腾亿贸易发展有限公司15959708697。具体详见厂家报价书
| 6 | 非凝固型防火泥387g |  | 根 | 62 | 25 | 1550 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市腾亿贸易发展有限公司15959708697。具体详见厂家报价书
| 7 | 防火密封胶298ml |  | 根 | 62 | 10 | 620 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市腾亿贸易发展有限公司15959708697。具体详见厂家报价书
| 8 | 电缆专用堵漏剂480 |  | 根 | 79 | 5 | 395 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市腾亿贸易发展有限公司15959708697。具体详见厂家报价书
| 9 | 老鼠粘 |  | 根 | 4 | 10 | 40 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市腾亿贸易发展有限公司15959708697。具体详见厂家报价书
| 10 | 合闸闭锁电磁铁 |  | 根 | 12 | 115 | 1380 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市腾亿贸易发展有限公司15959708697。具体详见厂家报价书
| 11 | 二次侧核相器 |  | 根 | 1 | 110 | 110 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市腾亿贸易发展有限公司15959708697。具体详见厂家报价书
| 12 | 油漆（用于警示线、阻塞线） |  | 公斤 | 14 | 21.19 | 296.66 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市腾亿贸易发展有限公司15959708697。具体详见厂家报价书
| 13 | 桌子 |  | 根 | 1 | 150 | 150 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市腾亿贸易发展有限公司15959708697。具体详见厂家报价书
| 14 | 安全围栏， | 可伸缩式围栏（围栏高1.2米*长10米，围网5米） | 张 | 10 | 150 | 1500 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市腾亿贸易发展有限公司15959708697。具体详见厂家报价书
| 15 | 椅子(实用型) |  | 根 | 1 | 150 | 150 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市腾亿贸易发展有限公司15959708697。具体详见厂家报价书
| 16 | 高压熔丝 | XRNP-10 0.5A | 根 | 6 | 36 | 216 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市腾亿贸易发展有限公司15959708697。具体详见厂家报价书
| 17 | 水桶 |  | 套 | 1 | 15 | 15 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市腾亿贸易发展有限公司15959708697。具体详见厂家报价书
| 18 | 簸箕/扫把 |  | 套 | 1 | 30 | 30 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市腾亿贸易发展有限公司15959708697。具体详见厂家报价书
| 19 | 高压接地短路线JDX1-10， | 接地线25平，接地线3*1.5+2.5 | 个 | 1 | 450 | 450 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市腾亿贸易发展有限公司15959708697。具体详见厂家报价书
| 20 | 低压接地短路线JDX10-25-4-1-0.4， | 接地线25平，接地线4*1.5+2.5 | 个 | 1 | 300 | 300 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市腾亿贸易发展有限公司15959708697。具体详见厂家报价书
| 21 | 模拟图板120*100cm不锈钢板边框， | 白底红线红字，开关能体现开、合状态 | 块 | 1 | 290 | 290 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市腾亿贸易发展有限公司15959708697。具体详见厂家报价书
| 22 | 警示牌200*160mm | “禁止烟火” | 块 | 2 | 20 | 40 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市腾亿贸易发展有限公司15959708697。具体详见厂家报价书
| 23 | 警示牌200*160mm | “未经许可不得入内” | 块 | 2 | 20 | 40 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市腾亿贸易发展有限公司15959708697。具体详见厂家报价书
| 24 | 警示牌200*160mm | “必须带安全帽” | 块 | 2 | 20 | 40 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市腾亿贸易发展有限公司15959708697。具体详见厂家报价书
| 25 | 警示牌200*160mm | “注意通风” | 块 | 2 | 20 | 40 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市腾亿贸易发展有限公司15959708697。具体详见厂家报价书
| 26 | 紧急出口标识牌350*300mm | “紧急出口” | 块 | 2 | 30 | 60 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市腾亿贸易发展有限公司15959708697。具体详见厂家报价书
| 27 | 灭火器标识牌 | 灭火器箱上侧应悬挂灭火器标志牌，并编号注明几支 | 块 | 4 | 8 | 32 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市腾亿贸易发展有限公司15959708697。具体详见厂家报价书
| 28 | 标示24.5x24.5cm | “在此工作” | 块 | 10 | 20 | 200 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市腾亿贸易发展有限公司15959708697。具体详见厂家报价书
| 29 | 标示牌10x20cm | “禁止合闸，有人工作” | 块 | 10 | 20 | 200 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市腾亿贸易发展有限公司15959708697。具体详见厂家报价书
| 30 | 标示牌10x20cm | “禁止合闸，线路有人工作” | 块 | 10 | 20 | 200 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市腾亿贸易发展有限公司15959708697。具体详见厂家报价书
| 31 | 标示牌20x24.5cm | “止步，高压危险” | 块 | 10 | 20 | 200 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市腾亿贸易发展有限公司15959708697。具体详见厂家报价书
| 32 | 橱柜（不锈钢） |  | 台 | 1 | 500 | 500 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市腾亿贸易发展有限公司15959708697。具体详见厂家报价书
| 33 | 绝缘人字梯1.5m |  | 台 | 1 | 100 | 100 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市腾亿贸易发展有限公司15959708697。具体详见厂家报价书
专家签署意见 |  |  | 年 月 日
签署意见 |  |  | （内容可另附页） 单位负责人：（签字、加盖单位公章） 年 月 日
注：不执行工程造价管理机构发布工程造价信息的建筑材料可只提供必要性和技术性认证。