## 缺项材料选用定价审批表
龙岩市本级财政投资建设项目缺项材料选用定价审批表
项目 基本 情况 | 立项批复项目名称 |  | 龙岩莲花湖安置小区二期通信配套建设工程 | [5 empty] | 立项批复文号
| 项目单位 |  | 龙岩市莲花湖实业有限公司 | [5 empty] | 项目主管部门
选用 定价 情况 | 序号 | 材料名称 | 项目单位意见 | [5 empty] | 项目主管部门审查意见
|  |  | 主要规格参数、建议品牌 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 技术性、必要性、经济性分析 | 单价来源（三家及以上询价单位名称、联系电话、报价情况或其他参考单价依据） | 编制单位采纳价格说明 | 项目单位选定小组意见，不含税综合单价（元） | 备注
| 1 | 铜接线端子 | 35mmm2 | 1 | 个 | 4.25 | 4.25 |  | 厦门市2022年建设工程材料（综合）价格
| 2 | 交流配电箱 | AC-PDB（配置63A空开） | 4.000 | 台 | 427 | 1708 |  | 福州兴荣盛电子有限公司 报价:450 新罗区闽龙电子计算机经营部 报价:427 大同鹏浤网络科技有限公司 报价:459 | 按报价总价最低新罗区闽龙电子计算机经营部报价
| 3 | 用户机柜宽800x深600x高2000mm | 72芯一体化终端熔接框（满配） 高度：4U 8个 | 3 | 架 | 5927 | 17781 |  | 福州兴荣盛电子有限公司 报价:6200 新罗区闽龙电子计算机经营部 报价:5927 大同鹏浤网络科技有限公司 报价:6280 | 按报价总价最低新罗区闽龙电子计算机经营部报价
| 4 | 桥架支撑架(成品) |  | 1 | kg | 6.5 | 6.5 |  | 市场询价
| 5 | 铝合金走线架 | 宽600mm | 32.320 | m | 158 | 5106.56 |  | 福州兴荣盛电子有限公司 报价:160 新罗区闽龙电子计算机经营部 报价:158 大同鹏浤网络科技有限公司 报价:165 | 按报价总价最低新罗区闽龙电子计算机经营部报价
| 6 | 光缆 | GYXTW-48B1 | 3060.000 | m | 6.8 | 20808 |  | 福州兴荣盛电子有限公司 报价:7.2 新罗区闽龙电子计算机经营部 报价:6.8 大同鹏浤网络科技有限公司 报价:7.5 | 按报价总价最低新罗区闽龙电子计算机经营部报价
| 7 | 光缆 | GJXH-1B6a2 | 36606.780 | m | 0.63 | 23062.2714 |  | 福州兴荣盛电子有限公司 报价:0.7 新罗区闽龙电子计算机经营部 报价:0.63 大同鹏浤网络科技有限公司 报价:0.75 | 按报价总价最低新罗区闽龙电子计算机经营部报价
| 8 | 6芯皮缆 |  | 33.660 | m | 2.38 | 80.1108 |  | 福州兴荣盛电子有限公司 报价:2.5 新罗区闽龙电子计算机经营部 报价:2.38 大同鹏浤网络科技有限公司 报价:2.8 | 按报价总价最低新罗区闽龙电子计算机经营部报价
| 9 | 48芯直熔箱 | (高x宽x深)(mm)：440*360*75 | 33.000 | 套 | 320 | 10560 |  | 福州兴荣盛电子有限公司 报价:330 新罗区闽龙电子计算机经营部 报价:320 大同鹏浤网络科技有限公司 报价:335 | 按报价总价最低新罗区闽龙电子计算机经营部报价
| 10 | 光纤86盒 | （含2个适配器/SC口、2条尾纤） | 875.670 | 套 | 15 | 13135.05 |  | 福州兴荣盛电子有限公司 报价:16 新罗区闽龙电子计算机经营部 报价:15 大同鹏浤网络科技有限公司 报价:18 | 按报价总价最低新罗区闽龙电子计算机经营部报价
| 11 | 光缆挂牌 | 材质规格：PVC材质，尺寸W110*H33*D1mm 内容格式：内容激光打印 | 76.000 | 张 | 5 | 380 |  | 福州兴荣盛电子有限公司 报价:5.5 新罗区闽龙电子计算机经营部 报价:5 大同鹏浤网络科技有限公司 报价:5.9 | 按报价总价最低新罗区闽龙电子计算机经营部报价
| 12 | 楼层配线箱挂牌 | PVC材质，尺寸W140*H52*D1mm 内容格式：内容激光打印 | 38.000 | 张 | 6 | 228 |  | 福州兴荣盛电子有限公司 报价:6.5 新罗区闽龙电子计算机经营部 报价:6 大同鹏浤网络科技有限公司 报价:6.9 | 按报价总价最低新罗区闽龙电子计算机经营部报价
| 13 | 用户机柜挂牌 | PVC材质，尺寸W190*H84*D1mm 内容格式：内容激光打印 | 3.000 | 张 | 8 | 24 |  | 福州兴荣盛电子有限公司 报价:8.5 新罗区闽龙电子计算机经营部 报价:8 大同鹏浤网络科技有限公司 报价:8.9 | 按报价总价最低新罗区闽龙电子计算机经营部报价
| 14 | MPP110*10管 |  | 508.820 | m | 38.94 | 19813.4508 |  | 厦门市2022年7月建设工程材料（综合）价格MPP电力电缆保护管φ110价格38.94元/m
| 15 | 接地母线敷设 | 镀锌扁钢50*5 | 54.607 | m | 10.62 | 579.9263 |  | 新罗区2023年7月建设工程材料（综合）价格换算：1.96*（4.591+5.217-4.390）=10.62元/m
| 16 | 镀锌接地铜排300x10x100mm |  | 12.060 | 套 | 155.87 | 1879.7922 |  | 新罗区2023年7月建设工程材料（综合）价格中铜排价格换算：300*10*8.9/1000*0.1*58.38=155.87元/m
| 17 | 铸铁爬梯 |  | 1 | kg | 6.11 | 6.11 |  | 厦门市2022年建设工程材料（综合）价格
| 18 | 接地线（黄绿色） | RVZ-25mm2 | 19.425 | m | 16.03 | 311.3827 |  | 参考龙岩市2023.7月份信息价
| 19 | 楼层配线箱(简称配线箱)--带适配器,配线成端型 |  | 6 | 个 | 95.000 | 570 |  | 福州兴荣盛电子有限公司 报价:100 新罗区闽龙电子计算机经营部 报价:95 大同鹏浤网络科技有限公司 报价:105 | 按报价总价最低新罗区闽龙电子计算机经营部报价
| 20 | 光纤连接器材 |  | 4326.840 | 套 | 14.160 | 61268.0544 |  | 福州兴荣盛电子有限公司 报价:15 新罗区闽龙电子计算机经营部 报价:14.16 大同鹏浤网络科技有限公司 报价:16 | 按报价总价最低新罗区闽龙电子计算机经营部报价
| 21 | 尾纤 |  | 1584.000 | 根 | 5.500 | 8712 |  | 福州兴荣盛电子有限公司 报价:6 新罗区闽龙电子计算机经营部 报价:5.5 大同鹏浤网络科技有限公司 报价:6.5 | 按报价总价最低新罗区闽龙电子计算机经营部报价
| 22 | 带无线功能的独立门禁一体机 |  | 1 | 台 | 1 | 1 |  | 福州兴荣盛电子有限公司 报价:1200 新罗区闽龙电子计算机经营部 报价:1000 大同鹏浤网络科技有限公司 报价:1260 | 按报价总价最低新罗区闽龙电子计算机经营部报价
| 合计 | [5 empty] | 113762.1543
专家签署意见 |  |  | 年 月 日
签署意见 |  |  | （内容可另附页） 单位负责人：（签字、加盖单位公章） 年 月 日
注：表中材料、设备报价均为不含税单价 ，不执行工程造价管理机构发布工程造价信息的建筑材料可只提供必要性和技术性认证。
注：不执行工程造价管理机构发布工程造价信息的建筑材料可只提供必要性和技术性认证。